認定申請書添付書類（法43条第2項第１号）

新居浜市建築指導課

基準１　敷地が公共の用に供する道（幅員４ｍ以上のものに限る。）に２メートル以上接する場合。

（※ただし、延べ面積（同一敷地内に２以上の建築物がある場合にあっては、その延べ面積の合計）が500㎡以内、かつ、法別表第一（い）欄（一）項に掲げる用途以外の用途のもの（その用途又は規模の特殊性により法第43条第３項の条例で制限が付加されているものを除く）に限る。）

※認定要件※ ①農道その他これに類する公共の用に供する道は、農道、林道、河川及び港湾管理道路等で公的機関が管理している道であること。 ②当該道の通行上の使用について、管理者（公的機関）との協議が終わっていること。 ③当該敷地内の雨水及び汚水等の排水処理ができること。 ④当該道が建築基準法の道路とみなしたとき、建築基準法の規定を満たす建築物であること。 ⑤延べ面積（同一敷地内に２以上の建築物がある場合にあっては、その延べ面積の合計）が500㎡以内、かつ、法別表第一（い）欄（一）項に掲げる用途以外の用途のもの（その用途又は規模の特殊性により法第43条第３項の条例で制限が付加されているものを除く）に限る。

■申請書及び添付書類（綴り方は裏面参照。）

| 書 類 | 内 容 | 備 考 | ﾁｪｯｸ欄 |
| --- | --- | --- | --- |
| 認定申請書 | 建築基準法施行規則第１０条の４の２による第４８号様式 | 正・副 |  |
| 付近見取図 | 方位・道路及び目標となる建物 | 住宅地図 |  |
| 配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁、井戸及び屎尿浄化槽の位置、土地の高低、建築物の各部分の高さ並びに敷地の接する道路の位置及び幅員 |  |  |
| 各階平面図 | 縮尺、方位、間取、各室の用途、壁及び筋かいの位置及び種類、通し柱、開口部及び防火戸の位置並びに延焼の恐れのある部分の外壁の構造 |  |  |
| ２面以上の立面図 | 縮尺、開口部の位置並びに延焼の恐れのある部分の外壁及び軒裏の構造（法第６２条第１項本文に規定する建築物の内、耐火建築物及び準耐火建築物以外の物については、縮尺、開口部の位置及び構造並びに外壁及び軒裏の構造） |  |  |
| ２面以上の断面図 | 縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及び庇の出並びに軒の高さ及び建築物の高さ |  |  |
| 求積表（図） | 敷地面積・建築面積・各階床面積 |  |  |
| 認定申請をする理由書 |  | 様式有り |  |
| 承諾書（印鑑証明） | 道の管理者及び所有者の印鑑証明付きの承諾書（印鑑証明については、道の管理者又は所有者が国、地方公共団体等の公共機関である場合は除く。） | 様式有り |  |
| 道の管理者を証明できる書面 | 公図、土地登記簿謄本及び現況図（基準法上の道路から申請地に至るまでの道路の幅員等を表示したもの） |  |  |
| 申請敷地内の雨水及び汚水の排水処理が確認できる図面 | 下水に接続の場合、下水道課の合議書を添付。浄化槽であれば、設置届出書の写し（品番等）及び放流同意書を添付。 |  |  |
| 申請敷地及び周辺の現況写真 | ５枚以上（ただし書き道路と基準法の道路・申請地の接続状況がよくわかる物）写真方向図 |  |  |
| その他特に必要となる図書 | 委任状、資格者証（写）、事務所登録許可証（写）、画像データの提出（附近見取図（着色）、配置図（着色）、現況写真４枚以上） |  |  |

■申請書の綴り方

認定申請書は、下記の順に綴ってください。

|  | 名 称 | 仕 様 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 認定申請書 |  |  |
| ② | 委 任 状 |  |  |
| ③ | 理 由 書 |  |  |
| ④ | 承 諾 書 及び境界査定書 | 幅員、延長等 基境界査定書は、承諾書で道路幅員等確認出来れば不要 |  |
| ⑤ | 公 図 | 申請地着色（原本添付） |  |
| ⑥ | 土地登記簿謄本 | 道路部分（原本添付） |  |
| ⑦ | 現 況 図 | 申請地から基準法上の道路に至るまで |  |
| ⑧ | （境界査定書） | 基準法上の道路が農道等の場合、査定書等で幅員（１．８ｍ以上）を確認 |  |
| ⑨ | 汚 水 処 理 | 下水道課の合議書、又は浄化槽設置届書の表紙と放流同意書 |  |
| ⑩ | 写真方向図 |  |  |
| ⑪ | 写 真 | 申請地と管理道路との接続状況等 |  |
| ⑫ | 附近見取図 | 申請地着色 |  |
| ⑬ | 敷地丈量図 |  |  |
| ⑭ | 配 置 図 | 雨水、汚水処理記入。土地高低等 |  |
| ⑮ | 求 積 図 |  |  |
| ⑯ | 各階平面図 | 住宅用火災報知機等 |  |
| ⑰ | 立 面 図 | ２面以上 |  |
| ⑯ | 断 面 図 | ２面以上 |  |